|  | PARTE DE VISITA TÉCNICA BROWN Piscinas & Jardines |  |
| --- | --- | --- |

1. DATOS DE LA VISITA

| Instalación |  | Fecha | __ / __ / ______ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. servicio |  | Hora entrada |  |
| Tipo cliente | ☐ Particular ☐ Comunidad ☐ Casa rural | Hora salida |  |
| Técnico |  | Nº visita temporada |  |

2. PARÁMETROS DEL AGUA  (piscina)

| Parámetro | Rango óptimo (RD 742/2013) | Valor medido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloro libre (ppm) | 0,5 – 3,0 │ ópt. 1,0 – 2,0 |  |  |
| Cloro combinado (ppm) | < 0,6 |  |  |
| pH | 7,2 – 7,8 │ ópt. 7,4 – 7,6 |  |  |
| Temperatura agua (°C) | < 30 recomendable |  |  |
| Turbidez visual | Clara / Ligeramente turbia / Turbia |  |  |
| Cianúrico (ppm) | 30 – 50 │ máx. 75 | ☐ Medido ☐ No medido |  |
| Valor cianúrico (ppm) | (solo si medido esta visita) |  |  |

3. ACTUACIONES EN PISCINA

| Actuación | ¿Realizada? | Detalle / cantidad / producto |
| --- | --- | --- |
| Limpieza de skimmers y cestas | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Limpieza de fondo (limpiafondos) | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Adición de cloro | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A | Tipo: ______________ │ Dosis: ________ kg/L |
| Ajuste de pH | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A | Producto: ____________ │ Dosis: ________ |
| Aplicación de algicida | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A | Producto: ____________ │ Dosis: ________ |
| Aplicación de floculante | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A | Producto: ____________ │ Dosis: ________ |
| Revisión equipo filtración / bomba | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Revisión dosificadora (si aplica) | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Retrolavado del filtro | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Otros tratamientos | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |

4. ACTUACIONES EN JARDÍN  (si aplica)

| Actuación | ¿Realizada? | Detalle / observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspección visual estado del césped | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Corte de césped | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Recorte de bordes y perfiles | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Soplado / limpieza de superficies | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Retirada de restos vegetales | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Revisión sistema de riego | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Otras actuaciones | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |  |
| Restos vegetales retirados | ☐ ≤ 150 L (sin suplemento) ☐ > 150 L → +30 € |  |

5. ESTADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN

| Estado del agua | ☐ Óptimo ☐ Aceptable ☐ Deficiente ☐ Crítico |
| --- | --- |
| Estado liner / revestimiento | ☐ Sin incidencias ☐ Con incidencias (ver apartado 6) |
| Estado equipos | ☐ Correcto ☐ Avería detectada ☐ Comunicada al titular |
| Estado del jardín | ☐ Óptimo ☐ Aceptable ☐ Deficiente |
| ¿Cierre preventivo? | ☐ No ☐ Sí — motivo: ____________________________________ |

6. INCIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

| Incidencias observadas |  |
| --- | --- |
| Recomendaciones para el titular (hasta la próxima visita) |  |
| Productos que debe tener en stock el titular |  |

7. CONFORMIDAD

| TÉCNICO BROWN Nombre: _________________________________ Firma: |  | CONFORME — EL TITULAR Nombre: _________________________________ Firma: |
| --- | --- | --- |